周口市电动汽车充电基础设施

建设管理实施方案

（征求意见稿）

根据《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快电动汽车充电基础设施建设若干政策的通知》（豫政办〔2020〕30号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省支持重大新型基础设施建设若干政策的通知》（豫政办〔2023〕38号）等文件精神，为加快推进我市电动汽车充电基础设施建设，规范规划、建设、运营管理，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省委、省政府关于新型基础设施建设决策部署，锚定“两个确保”，助力实施“十大战略”，积极开展城市更新行动，以“新城建”对接“新基建”，加快推进基于信息化、数字化、智能化的新能源充电基础设施建设。

（二）发展目标

按照“统筹规划、车桩相随、适度超前”的原则，逐步形成以住宅小区、办公场所、公交场站、物流园区自（专）用充电设施为主体，以公共停车场、商业配建停车场、独立充电站等公用充电设施为辅的城市充电服务网络和沿高速公路的城际快速充换电服务网络。

到2025年底，周口市中心城区公共充电桩与电动汽车比例达到1：8，公共充电设施服务半径小于2公里；全市高速公路服务区实现充电基础设施全覆盖。

到2030年，周口市中心城区全面建成布局合理、管理规范、智能高效的充电基础设施体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场，满足不同领域、不同层次的充电需求。

二、优化完善充电基础设施网络布局

（一）推进居民区充电基础设施建设

在新建住宅小区和具备电力增容条件的既有居住区建设以慢充为主的自（专）用充电设施。

1.推进新建居住区停车位充电设施建设。压实新建居住区建设单位主体责任，严格落实配建要求，确保配建停车位100%建设配备充电基础设施或预留充电基础设施安装条件（以下简称预留安装条件），并在土地规划条件中予以明确。落实街道办事处、居民委员会等基层管理机构责任，加大对居住社区管理单位的指导和监督，建立充电基础设施建设“一站式”协调推动和投诉解决机制。新建居住区应统一将供电线路敷设到固定停车位或预留敷设条件，并预留电表箱、充电设施安装位置和用电容量。因地制宜制定居住区公共停车位的供电设施建设方案，为充电基础设施建设安装提供便利。（责任单位：市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市发展改革委、周口供电公司、市投资集团、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

2.推进既有居住区停车位充电设施建设。结合城镇老旧小区改造及城市居住小区建设补短板行动，鼓励既有居民区的固定停车位安装充电基础设施，因地制宜推进充电基础设施建设；公共停车位按照一定比例安装充电基础设施。推行居民自建充电桩接电“即报即装”，若居民供电的电力设施产权归电网企业，充电基础设施所有人可向电网企业申请接入公用电网设备；若居民供电的电力设施产权归转供电运营企业，充电基础设施所有人应向转供电运营企业申请接入专用电网设备。既有居民小区地下车库电源延伸至每一个防火分区，各防火分区表箱集中布置为主，并根据防火分区结构特点优化布局，分区内原则上由本分区集中表箱引出，尽可能减少用户表后投资。（责任单位：市住房城乡建设局、市发展改革委、市自然资源和规划局、周口供电公司、市投资集团、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

3.鼓励支持既有居民小区规模化增设充电设施并实行“统建统管、有序充电”。“统建统管、有序充电”是指由特许经营单位按照统一的标准进行建设和运营，在居住社区内建设的能够实时接收并响应上级负荷调控指令，实现错峰和智慧有序充电的充电设施。同时，居民小区充电设施须将运行状态、业务数据实时传送市级监管平台。（责任单位：市住房和城乡建设局、发展改革委、自然资源和规划局、供电公司、投资集团、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

（二）大力推动公共区域充电基础设施建设

1.推进公共停车场所充电基础设施建设。2023年7月，经公开招标，市投资集团取得了中心城区公共停车场（位）及新能源车充电桩设施建设运营特许经营权（以下简称特许经营权），为规范中心城区公共停车场充电基础设施建设运营管理，自市投资集团取得特许经营权之日起，中心城区公共区域充电设施管理全部纳入市投资集团特许经营范围，任何单位或个人不得私自新建安装充电站（桩），对私自建设安装的，市自然资源和规划部门不予供地，市发展改革部门不予备案，市供电企业不予供电，市公安部门加大打击力度。对公共停车场既有的存量充电基础设施，市投资集团应采取收购、合作、合资、租赁等模式，尽可能纳入统一管理范围。市投资集团应结合城市公共停车场规划建设，进一步优化城区公共充电网络布局，新建公共停车场以及具备停车条件的可利用场地，按照不低于停车位总数量10%的比例建设充电基础设施或预留安装条件。独立占地建设的集中式充换电站，应按照停车位总数量100%的比例建设充换电建设设施或预留安装条件。（责任单位：市公安局、市自然资源和规划局、市发展改革委、市住房城乡建设局、市城市管理局、市市场监管局、市商务局、周口供电公司、市投资集团、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

2.鼓励市投资集团与车站、码头、大型商超、宾馆、医院、学校、文体场馆、公园、旅游景区等管理单位合作，有序推进以上单位配建的停车场按照不低于停车位总数量10%的比例，逐步建设充电基础设施或预留安装条件。（责任单位：市发展改革委、市文化广电和旅游局、市卫生健康委、市交通运输局、市港航管理局、市商务局、市教育体育局、市城市管理局、周口供电公司、市投资集团、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

3.鼓励具备条件的加油（气）站进行统一规划，并有序改建、加装充电基础设施。（责任单位：市商务局、市自然资源和规划局、市城市管理局、周口供电公司、市投资集团、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

（三）推进专用充电基础设施建设

1.着力推进公共服务领域充电设施建设。在公交、环卫、物流、通勤等公共服务领域，因地制宜在运营线路沿线及场站配建充电设施。对于出租、租赁、公安巡逻等非定点定线运行的公共服务领域电动汽车，应充分挖掘单位内部停车场站配建充电基础设施的潜力，结合城市公共充电基础设施，实现高效互补。（责任单位：市交通运输局、市发展改革委、市公安局、市城市管理局、市投资集团、周口供电公司、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

2.推进单位内部停车位充电基础设施建设。推动具备条件的公共机构和企业结合单位电动汽车配备计划及职工购买使用电动汽车需求，合理规划建设充电设施。到2023年12月前，有独立办公楼（区域）的市直机关、中央和省驻周单位及市属国有企业配建充电设施的车位比例不低于15%。其他公共机构、工业园区应当利用内部停车场资源，按照不低于总停车位数量10%的比例建设电动汽车充电基础设施或预留建设安装条件，并根据实际需求逐步增加。鼓励符合开放条件的公共机构及企事业单位内部充电设施对外开放，进一步提升公共充电设施供给能力。（责任单位：市机关事务中心、市发展改革委、周口供电公司、市投资集团、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

3.新购置公交、环卫、执法等车辆，除特殊要求外，原则上一律采购新能源汽车，并配建充电桩（位）。

（四）推进其他区域充电基础设施建设

1、加快公路沿线充电基础设施建设。高速公路和普通国省干道服务区以及有条件的加油（气）站，应按不低于停车位总数量10%的比例逐步改造安装、建设配备充换电基础设施或预留安装条件。全市高速公路服务区充电设施服务覆盖率要达到100%。（责任单位：市交通运输局、市公路事业发展中心、市发展改革委、市自然资源和规划局、周口供电公司、市投资集团、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

2.推进农村地区充电基础设施建设。支持新能源汽车下乡和乡村振兴，补齐农村乡镇充电设施建设短板，适度超前建设充电基础设施。鼓励特许经营单位在乡镇和相对集中的村组公共场所统一规划、统一建设公共充电基础设施，保障乡镇、村居民的充电需求。（责任单位：市发展改革委、农业农村局、自然资源和规划局、投资集团、供电公司、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

三、建立充电服务体系

（一）构建充电服务智能平台

大力推进“互联网+充电设施”，按照政务服务、公共服务和互联互通的要求，建设完善市级充电设施公共数据采集与监测服务平台，为政府部门制定实施充电设施建设、运营、监管和财政等政策提供服务和技术支撑。有效整合不同企业平台的充换电服务信息资源，促进平台之间的互联互通、信息共享与统一结算，提升全市充电基础设施共建共享水平。（责任单位：市发展改革委、市行政审批政务信息管理局、周口供电公司、市投资集团、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

（二）制定财政奖补政策

研究制定财政鼓励政策，支持充电设施建设、改造升级和充电服务平台建设运营等相关领域。支持充电设施建设项目申请国家专项建设基金和省财政奖补资金。（责任单位：市发展改革委、市财政局、市公安局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市工业和信息化局、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

（三）加大金融支持力度

鼓励金融机构创新金融产品，扩大对充电设施建设企业的授信范围，增加授信额度。各地可通过专项债券融资等方式，支持公交和出租车场站以及社会公共停车场等公共服务领域充电设施建设。支持符合条件的充电设施建设企业通过发行企业债券、公司债券、引入绿色基金投资等方式扩大融资。（责任单位：周口银保监分局、市金融工作局、市发展改革委、市财政局、周口供电公司、市投资集团、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

（四）加强配电网接入服务

要将充电基础设施配套电网建设与改造项目纳入配电网专项规划，在用地保障等方面给予支持。电网企业要简化办事流程，为充电基础设施建设运营提供优质服务，并负责建设、运行和维护充电基础设施产权分界点至电网的配套接网工程，保障电力供应。（责任单位：市发展改革委、市自然资源和规划局、周口供电公司、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

（五）规范服务费收取行为

充电服务费通过市场竞争形成价格，充电服务收费标准应在服务场所显著位置进行公示。对在个人停车位（库）建设充电设施的，实行“一桩一表”分表计量，物业服务企业不得收取报装费、增容费、涉电安全费等与用电有关的费用；对“合表”居民区，物业服务企业不得收取无实质服务内容的涉电费用。从产权分界点至公共电网的配套电网工程建设和运行维护，电网企业不得收取接网费用。（责任单位：市发展改革委、市住房城乡建设局、市市场监管局、周口供电公司、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

四、加强建设运营管理

（一）简化投资建设审批

个人在自有停车位，各居住区、单位在既有停车位安装充电基础设施以及配套简易防雨设施的，直接向所在地供电单位办理用电申请，无需办理建设工程规划许可证和施工许可证。建设社会公共停车场（楼）时，无需为同步建设的充电设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证。对必须办理规划建设审批手续的新建独立占地的集中式充换电站，应加快办理速度、简化建设施工安装报建流程。充电设施建设涉及施工临时占道、电缆管沟挖掘敷设、占用公共绿地的，城市管理等部门应予以支持，实行简易报装程序。（责任单位：市城市管理局、市自然资源和规划局、市发展改革委、市住房城乡建设局、市投资集团、周口供电公司、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

（二）强化建设运营安全管理

电动汽车充换电基础设施建设应遵循国家相关政策规定，符合国家和行业相关技术标准、设计规范和管理要求，并由具备相应资质的施工单位承建。建立充电基础设施安全管理体系，充电设施制造商、充电设施所有权人应当承担运行维护责任。充电基础设施投入使用前，所有权人应按照《电动汽车充电站设计规范》GB 50966、《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》NB/T 33004等标准规范，开展竣工验收。自用充电基础设施的验收可由用户或其委托的电动汽车企业、施工单位会同小区物业企业完成，未经验收合格，不得投入使用。充电基础设施竣工验收合格后，所有权人应将竣工验收报告及相关资料留存备查。加强安全监管，依法依规对充电设施设置场所实施消防设计审核、消防验收和监督检查。加强充电设施供用电环节监管，加大对用户私拉电线、违规用电、不规范建设施工等行为的查处力度。（责任单位：市应急局、市住房城乡建设局、市市场监管局、市公安局、市城市管理局、市投资集团、周口供电公司、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

五、保障措施

（一）强化组织领导

市政府成立全市电动汽车充电基础设施建设管理工作领导小组，由市政府分管领导任组长，市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市公安局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市城市管理局、市市场监管局、市应急局、市教育体育局、市卫生健康委、市民政局、市科技局、市工业和信息化局、市文化广电和旅游局、市商务局、市国防动员办公室、市机关事务中心、市司法局、市审计局、市税务局、市港航管理局、市行政审批政务信息管理局、周口银保监分局、市金融工作局、周口供电公司、市投资集团等单位分管领导为成员。

领导小组办公室设在市住房城乡建设局，负责领导小组日常工作。

各区政府（管委会）、各县（市）人民政府要切实承担起统筹推进充电基础设施建设管理的主体责任，加强领导，建立相应的推进工作体系，完善支持政策，加快推进电动汽车充电基础设施建设发展。

（二）制定充电基础设施专项规划

编制周口市中心城区电动汽车充电基础设施建设专项规划，明确各类充电设施的发展目标、建设安排。专项规划有关内容应符合国土空间规划、城市综合交通体系规划、配电网建设改造等规划，形成完整的充电基础设施发展规划体系。（责任单位：市投资集团、市发展改革委、市自然资源和规划局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市公安局、市城市管理局、市机关事务中心、周口供电公司、各区政府（管委会）、各县（市）人民政府）

（三）营造舆论环境

各地各部门、企业和新闻媒体要通过多种形式加强充电基础设施发展政策、建设进程等宣传力度，让社会各界充分了解和安全使用充电基础设施，切实提升群众对电动汽车发展、充电基础设施建设的认可度和支持度。要加强舆论监督，曝光恶意阻碍充电基础设施建设、损害消费者权益等行为，形成有利于充电基础设施建设发展的良好舆论氛围。

六、其它

（一）本实施方案所称的充电基础设施是指充电站、换电站、充电桩及接入上级电源的相关设施，包括自用充电基础设施、专用充电基础设施和公用充电基础设施。

（二）本实施方案自印发之日起施行。各县（市、区）可根据本辖区的实际情况，参照本实施方案，研究制定本地电动汽车充电基础设施实施推进方案。

附件：周口市有关部门职责分工

附 件

周口市有关部门职责分工

| 序号 | 工作任务 |  | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制周口市中心城区电动汽车充电基础设施专项规划。 |  | 市发展改革委 市投资集团 | 市自然资源和规划局、市公安局、市住房城乡建设局、市城市管理局、市交通运输局、市机关事务中心、周口供电公司。 |
| 2 | 推进居民小区自用充电设施建设。 |  | 市住房城乡建设局 | 市自然资源规划局、供电公司、投资集团 |
| 3 | 推进公用充电设施发展。 | 党政机关、事业单位内部停车位充电设施建设。 | 市机关事务中心 | 市投资集团、周口供电公司。 |
|  |  | 商场、超市、宾馆、医院、商务楼宇、文体场馆、公园、旅游区等大型公共建筑配建停车场及各类社会公共停车场公用充电设施建设。 | 市公安局、市自然资源和规划局、市城市管理局。 | 市商务局、市卫生健康委、市教育体育局、市投资集团、周口供电公司。 |
|  |  | 建设城际快速充电网络。 | 市交通运输局 | 市自然资源和规划局、市投资集团、周口供电公司。 |
| 4 | 推进专用充电设施发展。 | 推进电动公交车、专用充电基础设施建设，做好公交停车场站新建和改扩建的规划建设工作。 | 市交通运输局 | 市自然资源和规划局、市发展改革委、市投资集团、周口供电公司。 |
|  |  | 推进物流、租赁等领域专用充电设施建设。 | 市交通运输局 | 市自然资源和规划局、市投资集团、周口供电公司。 |
|  |  | 推进环卫等市政领域专用充电设施建设。 | 市城市管理局 | 市投资集团、周口供电公司。 |
|  |  | 推进警务领域专用充电设施发展。 | 市公安局 | 市机关事务中心、市投资集团、周口供电公司。 |
| 5 | 构建充电服务智能平台。 | 按照公共服务、政务服务和互联互通的要求，建设完善公益性的市级充电设施公共数据采集与监测服务平台。 | 市发展改革委 | 周口供电公司、市投资集团。 |
| 6 | 完善财政价格政策。 | 制定我市充电基础设施建设运营的财政支持政策；争取国家和省对充电基础设施建设、运营奖补资金支持。 | 市发展改革委、 市财政局 | 市公安局、市城市管理管局、市住房城乡建设局、交通运输局、市机关事务中心、市金融工作局、周口银保监分局、市投资集团、周口供电公司。 |
| 7 | 加强配网入服务。 | 负责建设、运行和维护充电设施配套电网建设与改造工程，确保电力供应满足充换电设施建设运营需求；为充电基础设施接入电网提供便利条件，开通绿色通道，限时办结。 | 周口供电公司 | 市发展改革委、市公安局、市城市管理局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市机关事务中心、市投资集团。 |